附件1

乳源瑶族自治县大桥镇石角塘烤烟房制冷需求改造及烟夹采购项目采购需求情况

- 一、项目概况

- （一）30座烤烟房设备制冷需求改造

- 1、烘烤设备功能单一，只有烘干功能，温度控制在28-65℃调节，烤烟叶密集烤房完成烟叶烤制后，考虑烤房的合理利用，对设备进行改造，实现制冷功能，烤房温度可控制在6-10℃调节，农作物短期储存。

- 2、原设备主控电路板不用变更，对核心电板及储存板进行更换，再对原控制程序进行替换，即可实现制冷功能。

- （二）烟夹采购

- 采购12000套不锈钢梳式烤烟夹。

- 二、技术参数要求

（一）30座烤烟房设备制冷需求改造

（1）核心板、储存板要求：

1）核心板、储存板与原有主控板通讯协议一致，根据情况增加必要的通讯线束。板内逻辑在原有烘干功能的基础上，增加制冷模式程序逻辑，实现制冷功能。

2）显示屏程序与核心板程序对应增加制冷模式与烘干模式切换选项，制冷模式下可设定温度6-10℃，控制机组启停将房内温度恒定在设定温度，控温精度±1。制冷模式下，具备高低压、过载、欠载等报警功能，可实现循环风机高低档手动调节。

（2）管路要求：

四通阀接管尺寸ΦD为1/2inch,ΦE、S、C为1/4inch，增加相应铜管管路，满足与现有机组的管路对接，以满足热泵系统内制冷剂换向流动能力。

- 不锈钢梳式烤烟夹采购

| 规格 （长×高） | 上方管201 不锈钢 | 下方管201不锈钢 | U型管201不锈钢 | 针长 | 插针 （镀彩锌） | 针中心间距 | 外壳201 不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1320mm×115mm | 10mm×18mm | 8mm×18mm | 16mm×20mm | 100mm | Φ2.2粗100针 | 12mm | 50mm×115mm |

三、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 30座烤烟房设备制冷需求改造 |  |  |
| １ | 核心电板 | 件 | 30 |
| 2 | 储存电板 | 件 | 30 |
| 3 | 程序写入 | 台 | 30 |
| 4 | 设备调试 | 项 | 30 |
| 5 | 四通换向阀 | 件 | 30 |
| 6 | 管路 | kg | 15 |
| 7 | 制冷剂 | kg | 78 |
| 二 | 烟夹 |  |  |
| 1 | 不锈钢梳式烤烟夹 | 套 | 12000 |

附件2：采购需求调查征求意见

乳源瑶族自治县大桥镇石角塘烤烟房制冷需求改造及烟夹采购项目采购需求调查征求意见

公司名称（盖章）：

联系人：

电话：

邮箱：

公司地址：

日期：    年    月    日

- 目  录

| 序号 | 采购需求调查内容 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见文件第（ ）页 |
| 2 |  | 见文件第（ ）页 |
| 3 |  | 见文件第（ ）页 |
| 4 |  | 见文件第（ ）页 |
| 5 |  | 见文件第（ ）页 |
| 6 |  | 见文件第（ ）页 |
| 7 |  | 见文件第（ ）页 |
| 8 |  | 见文件第（ ）页 |

### 一、公司资质

- 1、营业执照

- 2、公司资质

3、法定代表人/负责人资格证明书

法定代表人/负责人资格证明书

致：（采购人）

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

法定代表人身份证复印件（正反面）

4、法定代表人/负责人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

致：（采购人）：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                 。

授权单位：          （盖章）     法定代表人           （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

代理人身份证复印件（正反面）

二、相关产业发展情况

注：供应商应针对本项目提供相关产业发展情况说明，附件相关佐证材料（如有）。

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

3.涉及的相关标准和规范：

三、市场供给

注：供应商应针对本项目提供市场供给情况说明，附件相关佐证材料（如有）。

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：

四、同类采购项目历史成交信息

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标人 | 中标价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、后续采购情况

1.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况：

六、其他情况

七、报价函

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 30座烤烟房设备制冷需求改造 |  |  |  |  |
| １ | 核心电板 | 件 | 30 |  |  |
| 2 | 储存电板 | 件 | 30 |  |  |
| 3 | 程序写入 | 台 | 30 |  |  |
| 4 | 设备调试 | 项 | 30 |  |  |
| 5 | 四通换向阀 | 件 | 30 |  |  |
| 6 | 管路 | kg | 15 |  |  |
| 7 | 制冷剂 | kg | 78 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 二 | 烟夹 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢梳式烤烟夹 | 套 | 12000 |  |  |
| (一+二）合计: |  |  |  |  |  |

注：请根据附件1采购需求内容及要求，结合市场报价及企业情况填写，此报价仅作为采购需求调查参考，不作为本项目采购预算及投标报价。